FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

- GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,

- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı,

- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,

- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,

- Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi,

- Servis yollarının yapımı ve bakımı,

- Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,

- Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,

- Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.

- Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir.

- Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat açıklamaları esas alınacaktır.

- İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.

- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,

- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,

- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,

- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,

- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,

- Sözleşme giderleri,

- Genel giderler,

- Müteahhit karı

ÇADIR DEPO İŞLERİ

Şekerli Mamuller Fabrikasına projesinde gösterilen yerleşim alalnına 20x165 m. = 3300 m2. Olarak 4 adet toplamda 4 x 3300 m2. = 13.200 m2. Çadır Depo Yapım işini aşağıda verilen teknik şartname kriterlerine yapım iş için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 takım ( 4 adet )  fiyatı…………..TL.’dır.

Teknik Şartname

- Çelik Konstrüksyion ve Branda Uygulaması

- Ana Taşıyıcılar Makas İç ve Dış Kısmı 60x40x3 mm. Profil

- Makas Ara Örgüleri 60x40x2 mm. Profil

- Makas Ara Örgü Genişliği 60 cm.

- Makas Ara Aşıkları 60x40x2 mm. Profil

- Profiller 2 Kat Antipas Uygulaması olacaktır.

- Çadır Depo Genişlik, Dıştan Dışa : 20 m. ; Uzunluk 165 m. Olacaktır.

- Yan Yükseklik : 5 m. ; Orta Yükseklik : 9 m.

- Yapılacak Olan Çelik Kontrüksiyon Üzeri 1100 denye ; PANAMA PVC , 900 gr/m2. ÖzellikTır Brandası kaplanacaktır.

- Projesinde gösterilen şekilde 4 adet 3 m. Genişikte ve 5 m. Yükseklite kapı dizayn edilecektir.  ( Her bir 3300 m2. Çadıra 1 Adet. )

- Projesinde gösterilen şekilde 4 adet 1 m. Genişikte ve 2 m. Yükseklite personel kapısı dizayn edilecektir. ( Her bir 3300 m2. Çadıra 1 Adet. )

Branda Özellikleri

- STO-LINE B6000 BRANDA TEKNİK ÖZELLİĞİ

- DOKUMA :%100 PES – 1100Dtex

- TOPLAM AĞIRLIK ( gr/m2) :930

- DOKUMA AĞIRLIĞI (gr/m2) : 260

- PVC AĞIRLIĞI ( gr/m2) :610

- DOKUMA YAPISI : ÇAPRAZ / PANAMA

- EN ( cm ) :285 /300

- DOKUMA ( cm2 alanda iplik sayısı ) : 12 adet ( atkı yönünde )

- DOKUMA ( cm2 alanda iplik sayısı ) : 12 adet ( çözgü yönünde )

- LAKLAMA : ÇİFT TARAFLI

- PVC’ NİN YÜZEYE YAYILIMI : NORMAL – DÜZ

- KOPMA MUKAVEMETİ (N/5cm ) : 4000.( atkı yönünde )

- KOPMA MUKAVEMETİ ( N/5cm ) : 3500 ( çözgü yönünde )

- YIRTILMA MUKAVEMETİ ( N ) : 600 ( atkı )

- YIRTILMA MUKAVEMETİ ( N ) : 500 ( çözgü )

- YAPIŞMA MUKAVEMETİ ( N /5cm ) : 90

- İzolasyon malzemesi 5 cm ‘lik İzocam eşdeğerinde 1 cm’ lik çift kabarcıklı alüminyum folyo kullanılacaktır.