## Keşif Özeti
| ELEKTRİK İŞLERİ KEŞFİ |  |  |  |  | Tarih | EKİM 2019
POZ | POZ İSMİ | BİRİM | MİKTAR | Malz.Birim Fiy. (TL) | Montaj+Gen. Gid.+Kâr Birim Fiyat (TL) | İşçilik ve Malzeme Toplam Birim Fiyatı (TL) | TUTAR (TL)
ELK.01 - ALÇAK GERİLİM TESİSATI
ÖZ01-01 | İplik Hattı Panosu (Tekhat Şemasına Göre) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-02 | Dinamik UPS Çıkış Panosu (2500 A TMŞ) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-03 | 3x120+70 mm2 N2XH Kablo | Mt. | 70 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-04 | 1x70 mm2 N2XH Kablo | Mt. | 70 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-05 | 3x185+95 mm2 NA2XY Kablo | Mt. | 2100 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-06 | SKP 120 mm² Kablo Pabucu | Ad. | 42 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-07 | SKP 70 mm² Kablo Pabucu | Ad. | 28 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-08 | 185 mm² Bimetal AL/CU Kablo Pabucu | Ad. | 42 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-09 | 95 mm² Bimetal AL/CU Kablo Pabucu | Ad. | 28 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-10 | 100/10 Bakır Bara | Kg. | 40 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-11 | 600x60x2 mm Sıcak Daldırma Galvaniz Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalı (Dönüş İniş ve Bağlantı Aksesuarları Dahil) | Kg. | 250 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-12 | Alçak Gerilim Kablosu Uç Demontaj ve Montajı | Ad. | 25 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | GENEL TOPLAM | 0