FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

- GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,

- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı,

- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,

- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,

- Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi,

- Servis yollarının yapımı ve bakımı,

- Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,

- Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,

- Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.

- Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir.

- Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat açıklamaları esas alınacaktır.

- İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.

- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,

- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,

- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,

- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,

- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,

- Sözleşme giderleri,

- Genel giderler,

- Müteahhit karı

Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapılması ( 10 cm. PIR )

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut çatı aşığı üzerine, altı en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 100 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

- Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır.

- PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarına Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktır. Malzemeler kontrollük onayyından geçecek, yangın testine tabii tutulacak.Şahit numune hazırlanacaktır.Bu kriterlerden çıkan panellere onay verilecektir.

- Her tür kalınlık, açılım ve uzunlukta aksesuar sacı birim fiyata dâhildir.

Ölçü  	: 	Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.

Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapılması ( 10 cm. PIR )

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut çatı aşığı üzerine, altı en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 100 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

- Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır.

- PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarına Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktır. Malzemeler kontrollük onayyından geçecek, yangın testine tabii tutulacak.Şahit numune hazırlanacaktır.Bu kriterlerden çıkan panellere onay verilecektir.

- Her tür kalınlık, açılım ve uzunlukta aksesuar sacı birim fiyata dâhildir.

Ölçü  	: 	Kaplama alanı hesaplanır. Diğer boşluklar düşülür.

Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapılması ( 15 cm. PIR )

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut çatı aşığı üzerine, altı en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 150 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

- Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır.

- PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarına Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktır. Malzemeler kontrollük onayyından geçecek, yangın testine tabii tutulacak.Şahit numune hazırlanacaktır.Bu kriterlerden çıkan panellere onay verilecektir.

- Her tür kalınlık, açılım ve uzunlukta aksesuar sacı birim fiyata dâhildir.

Ölçü  	: 	Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.

Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapılması ( 15 cm. PIR )

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut çatı aşığı üzerine, altı en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 150 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

- Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır.

- PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarına Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktır. Malzemeler kontrollük onayyından geçecek, yangın testine tabii tutulacak.Şahit numune hazırlanacaktır.Bu kriterlerden çıkan panellere onay verilecektir.

- Her tür kalınlık, açılım ve uzunlukta aksesuar sacı birim fiyata dâhildir.

Ölçü  	: 	Kaplama alanı hesaplanır. Diğer boşluklar düşülür.