## Sayfa1
NO | MALZEME CİNSİ | 1. ALTERNATİF | 2. ALTERNATİF | 3. ALTERNATİF | 4. ALTERNATİF | 5. ALTERNATİF | 6. ALTERNATİF
1 | TRANSFORMATÖR | AREVA | SIEMENS | BEST | ABB
2 | MONOBLOK DAĞITIM VE TRAFO BİNALARI | ELKO | ELİMSAN | AYSAN | ELTES | ASTOR
3 | OG HÜCRE | SCHNEIDER | SIEMENS | ABB | ORMAZABAL
4 | OG KABLO | HES | NEXANS | PRYSMIAN
5 | OG BAŞLIK VE EK ELEMANI | 3M | RAYCHEM
6 | REDRESÖR | GEMTA | GEPA | INFORM
7 | JENERATÖR | CATERPILLAR | MTU | FG WILSON
8 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | SCHNEIDER-APC | SOCOMEC | EMERSON-MASTERGUARD | LEGRAND-INFORM
9 | SCADA SİSTEMİ, SENKRONİZASYON VE RÖLE | SCHNEIDER | SIEMENS | ABB
10 | ZAYIF AKIM VE OTOMASYON KABLOLARI | 2M | BİRTAŞ | HES | NEXANS | PRYSMIAN
11 | AG PANO VE TABLO | SCHNEIDER (PRISMA) | SIEMENS (SIVACON) | ABB (ARTU) | EAE (PANEL MASTER) | LEGRAND (XL3)
12 | KOMPANZASYON | SCHNEIDER | SIEMENS | ABB | MANGOLDT | CIRCUTOR
13 | AG KABLO | HES | NEXANS | PRYSMIAN
14 | AG BUSBAR | EAE
15 | AG ŞALT EKİPMANI | SCHNEIDER | SIEMENS | ABB | LEGRAND
16 | HIZ KONTROL CİHAZLARI/SÜRÜCÜLER | ABB
17 | YUMUŞAK YOLVERİCİLER | ABB | SIEMENS | SCHNEIDER
18 | ÖLÇÜ VE GÖSTERGE EKİPMANLARI | ALCE | ECS | SCHNEIDER | SIEMENS | SEL | ENTES
19 | ANAHTAR VE PRİZ EKİPMANI | LEGRAND | BERKER | SCHNEIDER
20 | İÇ YILDIRIMLIK VE AŞIRI GERİLİM KORUMA (SURGE ARRESTOR) | OBO BETERMAN | PHOENIX CONTACT | DEHN | ASCO
21 | AYDINLATMA VE ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ | EAE | PHILIPS | GEWISS
22 | AYDINLATMA OTOMASYONU | HELVAR | EAE | SIEMENS | SCHNEIDER | HONEYWELL
23 | HAREKET SENSÖRLERİ | STEINEL | LEGRAND
24 | BUAT VE PRİZ KUTULARI | SCHNEIDER | LEGRAND | T PLAST | OBO BETERMAN | HENSEL
25 | PLASTİK KABLO KANALI | SCHNEIDER | LEGRAND
26 | DÖŞEME ALTI KANAL, ÇIKIŞ KUTULARI VE AKSESUARLARI | EAE | OBO BETERMAN | LEGRAND
27 | KABLO RAFI | EAE | KIRAÇ | STS
28 | PVC VE HALOGEN FREE BORU | MUTLUSAN | FIRAT | INSET | PINARSAN
29 | KONTAKTÖR VE MOTOR YOLVERİCİ | SCHNEIDER | SIEMENS | ABB
30 | TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA | RADSAN | AMPER | DEHN | FURSE
31 | YAPISAL KABLOLAMA ÜRÜNLERİ | HCS | LEGRAND | CORNING | AMP | DRAKA
32 | IP TELEFON SANTRALİ VE SETLERİ | CISCO | ALCATEL-LUCENT | AVAYA | CISCO
33 | TELEFON KUTULARI | KRONE | T PLAST | KEPKEP
34 | BAKIR VE FİBER İLETİŞİM KABLOLARI | HCS | LEGRAND | CORNING | AMP | DRAKA
35 | HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ | DSC
36 | YANGIN İHBAR EKİPMANI | MAVİLİ | BOSCH | ESSER | PANASONIC
37 | CO ALGILAMA EKİPMANI | SIEMENS | GMI | OGGIONI | UTC (EDWARDS)
38 | SESLENDİRME EKİPMANI | BOSCH | MUADİL
39 | CCTV EKİPMANI | HIKVISION
40 | BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ | DELL | ASUS | HP | LENOVO
41 | TV SİSTEMİ | SKYTECH | NEXT | GOLDMASTER | ATLANTA
42 | DATA AKTİF EKİPMANLARI | CISCO | HP
43 | VIDEO WALL SİSTEMİ | LG | BARCO | SAMSUNG | MITSUBISHI | PANASONIC
44 | KARTLI GEÇİŞ EKİPMANI | UTC-LENEL | HONEYWELL | TYCO SENSORMATIC | SIEMENS
45 | GÜÇ KAYNAĞI (24 VDC) | SIEMENS | SCHNEIDER | ABB
46 | TİMER | SIEMENS | SCHNEIDER | ABB
47 | KONTROL SWITCH, PUSH BUTON | SIEMENS | SCHNEIDER | ABB
48 | PLC PANOSU KLEMENS GRUBU | WIEDMULLER | PHONEIX CONTACT | WAGO
49 | SWITCH/SENSÖR | SICK | IFM
50 | PLC, I/O KARTI | SIEMENS (S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500)
51 | SICAKLIK/SEVİYE/BASINÇ TRANSMİTTERİ | SIEMENS | ABB | E+H
52 | DEBİMETRE | SIEMENS | ABB | E+H
53 | LOADCELL/İNDİKATÖR | ESIT
54 | HMI PANEL | SIEMENS (WINCC FLEXIBLE)
55 | HABERLEŞME PROTOKOLLERİ | PROFINET | PROFIBUS DP | PROFIBUS PA | HART | MODBUS-TCP
56 | PLC SCADA SİSTEMİ/PC PANEL | SIEMENS (WINCC)