## Panplast
3700 kWe / 4394,88 kWp ÇATI ÜSTÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ TESİS TEKLİF FORMU
Firma Bilgileri
YÜKLENİCİ:
Tarih:
No | Malzeme- Ekipman | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Teklif Tutarı
1 | 545 W Panel | 8064 | Adet |  | 0
2 | 125 kW String Inverter (ek donanımları ile birlikte) | 33 | Adet |  | 0
3 | Konstrüksiyon ve Aksesuarları | 1 | Set |  | 0
4 | AC DC Panolar ve Diğer Şalt Malzemeleri | 1 | Set |  | 0
5 | İzleme-Veri Kayıt (SCADA) Altyapı-Tesis-Devreye Alma (Dağıtım Şirketi ve İşveren için) | 1 | Set |  | 0
6 | Kablo Tavası ve Aksesuarları | 1 | Set |  | 0
7 | DC Solar Kablolar (Proje Cins ve Kesitlerinde) ve Aksesuarları | 1 | Set |  | 0
8 | AC Kablolar (Proje Cins ve Kesitlerinde) ve Aksesuarları | 1 | Set |  | 0
9 | 2 Yıl Süreli Bakım-Onarım Hizmeti | 1 | Set |  | 0
10 | Genel İşçilik, Devreye Alma ve Diğer Hizmetler | 1 | Set |  | 0
11 | Diğer* | 1 | Set |  | 0
TOPLAM : |  |  |  |  | 0
K.D.V. : |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM : |  |  |  |  | 0
Not: Malzeme listesi kavramsal olarak verilmekte olup isteklilerin uygulama projesinden miktarları teyit etmeleri gerekmektedir.
Diğer*: İlave olarak talep edilen malzeme ve işçilik kalemleri eklenerek İşveren onayına sunulabilir.
PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
www.panplast.com.tr
Mehmet CERİT ¦ Enerji Müdürü ¦ mcerit@konyaseker.com.tr
Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi no:41 42080 Meram, KONYA
Tel: +90 (332) 324 03 53 Mail: konyaseker@konyaseker.com.tr