## Cetvel 2019
2022 YILI ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ (İŞLETME SORUMLULUĞU) KONYA ŞEKER FABRİKASI VE ZİRAAT BÖLGELER
TAHMİNİ MİKTARLARI GİRİLMİŞ TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ
|  | BİRİM | TAHMİNİ MİKTARLAR
|  |  |  | KONYA ŞEKER FABRİKASI | ZİRAAT BÖLGELER | TUTAR
1 | Şartnamede güçleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin tamamının, yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve kestirimci bakım için mühendislik hizmet bedeli (aylık) (Topraklama ölçümleri dahil) | AY | 12
2 | Yeni trafo merkezleri, trafo güçlerindeki artışlar ve işverene ait kiralık yerler için yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve kestirimci bakım için mühendislik hizmet bedeli 1 KVA için (aylık) | Kva | 250
3 | Bakım onarım işleri için kullanılacak malzeme ve işçilik için TEDAŞ 2021 özel işler birim fiyatlarının tamamına uygulanacak indirim yüzdesi | TAKIM | 140000
4 | Bakım onarım işleri için kullanılacak malzeme ve işçilik için Bayındırlık 2021 fiyatlarının tamamına uygulanacak indirim yüzdesi | TAKIM | 80000
5 | İşverene ait elektrik tesislerinde ortaya çıkabilecek elektriksel arızalar için arıza-bakım-onarım müdahale bedeli (arıza ihbarı başına) | ADET | 50
6 | Sadece arıza ihbarı işinde geçerli olmak üzere kilometrik yol bedeli (km başına) | KM | 10000
7 | Akım ve gerilim harmoniklerinin ölçülmesi (trafo dağıtım panosu başına) | ADET | 30
8 | Yeni yapılan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri için EMO 2021 birim fiyatlarının tamamına uygulanacak indirim yüzdesi (Topoğrafik ölçüm dahildir) |  | 20000
9 | Dış tesislerde bulunan kompanzasyon panolarına aşağıda belirtilen malzemelerin ilave edilmesi; 1) 1 Adet Endüktif Yük Sürebilen Kompanzasyon Rölesi 2) 3 Adet 1,5 Kvar 220v Şönt Reaktör 3) 1 Adet Kompanzasyon Rölesi Kontrollü Şönt Reaktör Sürücüsü | ADET | 5
TOPLAM
Firmalar tekliflerini sarı bölgeye yazacaktır.
3-4 ve 8 nolu bölümlere virgüllü teklif yazılacaktır. Örneğin %10 indirim teklif ediliyorsa 0,10 yazılacaktır.