## Sayfa1
ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ (ET-SÜT ENTEGRE,RENDERİN,MEYVE SUYU,ASLIM, TAŞAĞIL) TAHMİNİ TUTARLAR
NO | AÇIKLAMA | AY | TAHMİNİ MİKTARLAR | PANAGRO (TL/AY) | ASLIM (TL/AY) | M. SUYU (TL/AY) | RENDERİNG (TL/AY) | TAŞAĞIL (TL/AY) | KAZGIRT-KARAKAYA (TL/AY) | ŞEKERSÜT ÇİFTLİĞİ(TL/AY) | TURAN İÇECEK(TL/AY) | TOPLAM TUTARI(TL)
1 | Şartnamede güçleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin tamamının, yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve kestirimci bakım için mühendislik hizmet bedeli (aylık) | 12 | 28.545 KVA
2 | Yeni trafo merkezleri, trafo güçlerindeki artışlar ve işverene ait kiralık yerler için yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve kestirimci bakım için mühendislik hizmet bedeli 1 KVA için (aylık) | 12 | 1000 KVA
3 | Bakım onarım işleri için kullanılacak malzeme ve işçilik için TEDAŞ 2021 özel işler birim fiyatlarının tamamına uygulanacak indirim/zam yüzdesi | 12 | 30.000 TL
4 | Bakım onarım işleri için kullanılacak malzeme ve işçilik için Bayındırlık 2021 fiyatlarının tamamına uygulanacak indirim/zam yüzdesi | 12 | 12.000 TL
5 | İşverene ait elektrik tesislerinde ortaya çıkabilecek elektriksel arızalar için arıza-bakım-onarım müdahale bedeli (arıza ihbarı başına) | 12 | 10 ADET
6 | Sadece arıza ihbarı işinde geçerli olmak üzere kilometrik yol bedeli (km başına) | 12 | 2.000 KM
7 | Akım ve gerilim harmoniklerinin ölçülmesi (trafo dağıtım panosu başına) | 12 | 15 ADET
8 | Yeni yapılan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri için EMO 2021 birim fiyatlarının tamamına uygulanacak indirim/zam yüzdesi | 12 | 1.600 TL
|  |  |  | GENEL TOPLAM | [7 empty] | 0