## BİRİM FİYAT CETVELİ
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
|  |  | ET&SÜT ENTEGRE TESİSLERİ |  |  |  | Teklif Özeti
|  |  | KARKAS DEPO YAPIM İNŞAAT İŞLERİ ( 3 ADET ) |  |  |  | Sayfa 1
KEŞİF ÖZETİ
Bina Adı
Bina No
Keşif grubu |  |  | İNŞAAT İŞLERİ
Sıra No | Poz No |  | Açıklama | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
| Ö.B.F. | 01.00 | KAZI VE DOLGU İŞLERİ
| Ö.B.F. | 01.02 | Hafriyat Yapılması | m3. | 748.2
| Ö.B.F. | 01.06.1 | Ocak Taşı Malzeme İle Dolgu Yapılması ( 0-38 mm. ) ( Zemin İyileştirme Dahil ) | m3. | 1383.375
| Ö.B.F. | 02.00 | BETON İŞLERİ
| Ö.B.F. | 02.01.2 | Grobeton (C16) | m3. | 49.88
| Ö.B.F. | 02.04.4 | Hasır Çelikli C 25 Saha Betonu (Yol, Otopark Ve Tretuar) | m3. | 131.37
| Ö.B.F. | 02.05.1 | Donatılı C30 Beton (Temel, Kolon, Kiriş, Döşeme) | m3. | 240.4
| Ö.B.F. | 02.07 | Kalıp Yapılması (Plywood İle) | m2. | 554.6
| Ö.B.F. | 02.08 | Nervürlü İnşaat Demiri | ton. | 14.76
| Ö.B.F. | 02.10 | Hasır Çelik | ton. | 5.14
| Ö.B.F. | 03.00 | YAPISAL ÇELİK İŞLERİ
| Ö.B.F. | 03.02.2 | Yapısal Çelik (180 Mikron Epoksi Boyalı) | ton. | 72.278
| Ö.B.F. | 03.02.4 | Havalandırma Cihazları İçin Askı Karkas Çeliği Yapılması (180 Mikron Epoksi Boyalı) | ton. | 2.04
| Ö.B.F. | 03.07.1 | Gömülü Çelik | ton. | 0.961
| Ö.B.F. | 03.08 | Ankraj Civatası | ton. | 1.087
| Ö.B.F. | 03.10 | Kimyasal Dübel | adet. | 1200
| Ö.B.F. | 05.00 | CEPHE VE ÇATI KAPLAMA İŞLERİ
| Ö.B.F. | 05.04.2 | 3 mm Saç Yağmur Oluğu Yapılması | m. | 45
| Ö.B.F. | 05.06 | Dikişli Siyah Boru Yağmur İniş Borusu | m. | 40
| Ö.B.F. | 05.16 | Taş Yünü Paneller İle Cephe Kaplaması Yapılması ( 100 mm. ) | m2. | 620.5
| Ö.B.F. | 05.17 | Taş Yünü Paneller İle Çatı Kaplaması Yapılması ( 100 mm. ) | m2. | 652.5
| Ö.B.F. | 05.18 | Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapılması ( 10 cm. PIR ) | m2. | 348
| Ö.B.F. | 05.19 | Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapılması ( 15 cm. PIR ) | m2. | 408
| Ö.B.F. | 05.20 | Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapılması ( 20 cm. PIR ) | m2. | 288
| Ö.B.F. | 05.21 | Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapılması ( 10 cm. PIR ) | m2. | 210
| Ö.B.F. | 05.22 | Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapılması ( 15 cm. PIR ) | m2. | 280
| Ö.B.F. | 05.23 | Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapılması ( 20 cm. PIR ) | m2. | 140
| Ö.B.F. | 06.00 | DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ
| Ö.B.F. | 06.17 | Beton Yüzeylere Kür Ve Koruyucu Kaplama Uygulanması | m2. | 630
| Ö.B.F. | 07.00 | SOĞUK ODA DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ
| Ö.B.F. | 07.01 | Koruyucu Grobeton ( 5 cm. ) | m2. | 63
| Ö.B.F. | 07.02 | İki Kat PP4000 Bitümlü Memran Yalıtım Yapılması ( 4 mm. ) ( -10 Derece ) | m2. | 630
| Ö.B.F. | 07.03 | 2x5 DOW Marka Soğuk Oda XPS Temini ve Montajı ( 300 kPA ) | m2. | 210
| Ö.B.F. | 07.04 | 3x5 DOW Marka Soğuk Oda XPS Temini ve Montajı ( 300 kPA ) | m2. | 280
| Ö.B.F. | 07.05 | 4x5 DOW Marka Soğuk Oda XPS Temini ve Montajı ( 300 kPA ) | m2. | 140
| Ö.B.F. | 07.06 | Geotekstil Keçe Temini ve Montajı ( 250 gr / m2. ) | m2. | 630
| Ö.B.F. | 09.00 | KAPI VE PENCERE İŞLERİ
| Ö.B.F. | 09.01 | Manuel Kayar Kapı 180/410 cm. Temini ve Montajı ( 0 Derece ) | adet. | 1
| Ö.B.F. | 09.02 | Manuel Kayar Kapı 180/410 cm. Temini ve Montajı ( -18 Derece ) | adet. | 1
| Ö.B.F. | 09.03 | Manuel Kayar Kapı 180/410 cm. Temini ve Montajı ( -36 Derece ) | adet. | 1
| Ö.B.F. | 10.00 | MÜTEFERRİK İŞLER
| Ö.B.F. | 10.01 | Her Tür Kalınlık ve Cinste Panel Duvar Demontaj-Montaj İşi ( Karelaj Demontaj-Montaj Dahil ) | m2. | 382.5
TOPLAM