## 2020 tahmini
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.
İŞİN ADI : GENEL ELEKTRİK-OTOMASYON TESİSAT İŞLERİ
İŞİN ADRESİ : KONYA ŞEKER FABRİKASI
İŞİN SÜRESİ : 01.01.2020-31.12.2020
TÜM POZLARA TEKLİF VERİLMELİDİR
POZ | İŞLEM | MALZEME VEYA İŞ | BİRİM | 2020 TAHMİNİ MİKTAR | 2020 BİRİM FİYAT | TUTARI
1 | DEMONTAJ | ANAHTAR aydınlatma, her türlü tip | Adet | 75 |  | 0
2 | DEMONTAJ | PRİZ, her türlü tip | Adet | 250 |  | 0
3 | DEMONTAJ | ARMATÜR projektör, her türlü tip | Adet | 75 |  | 0
4 | DEMONTAJ | ARMATÜR Fluoresan 120cm, 1-2-3 ampullü her türlü tip | Adet | 175 |  | 0
5 | DEMONTAJ | ARMATÜR fluoresan 60*60cm sıva üstü, asma tavan, her türlü tip | Adet | 80 |  | 0
6 | DEMONTAJ | BORU 0…20mm Ø Alüminyum | m | 100 |  | 0
7 | DEMONTAJ | BORU 22…50mm Ø Alüminyum | m | 400 |  | 0
8 | DEMONTAJ | BORU Plastik Spiral 20mm | m | 100 |  | 0
9 | DEMONTAJ | BUAT aydınlatma, her türlü | Adet | 75 |  | 0
10 | DEMONTAJ | BUSBAR, aydınlatma, 25A-63A, tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
11 | DEMONTAJ | BUSBAR, aydınlatma, 40A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
12 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 1000A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
13 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 1600A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
14 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 160A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
15 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 2500A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
16 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 250A-400A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
17 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 315A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
18 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 400A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
19 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 500A-800A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
20 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 630A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
21 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 63A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
22 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 63A-160A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
23 | DEMONTAJ | BUSBAR, kuvvet 800A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
24 | DEMONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır, kapak dahil, 100mm | m | 250 |  | 0
25 | DEMONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır, kapak dahil, 150mm | m | 0 |  | 0
26 | DEMONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır, kapak dahil, 200mm | m | 250 |  | 0
27 | DEMONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır, kapak dahil, 300mm | m | 50 |  | 0
28 | DEMONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır, kapak dahil, 400mm | m | 50 |  | 0
29 | DEMONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır, kapak dahil, 500mm | m | 0 |  | 0
30 | DEMONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır, kapak dahil, 50mm | m | 300 |  | 0
31 | DEMONTAJ | KANAL, plastik, 100…150mm | m | 80 |  | 0
32 | DEMONTAJ | KANAL, plastik, 50…100mm | m | 50 |  | 0
33 | DEMONTAJ | KANAL, plastik, 50mm ye kadar | m | 250 |  | 0
34 | DEMONTAJ | KABLO Fiber | m | 0 |  | 0
35 | DEMONTAJ | KABLO RG 58 RF | m | 2000 |  | 0
36 | DEMONTAJ | KABLO Sinyal, kumanda, haberleşme, BUS: damar kesiti 1mm ye kadar, damar sayısı 10 ve altı | m | 7000 |  | 0
37 | DEMONTAJ | KABLO Sinyal, kumanda, haberleşme, BUS: damar kesiti 1mm ye kadar, damar sayısı 11..24 | m | 200 |  | 0
38 | DEMONTAJ | KABLO Sinyal, kumanda, haberleşme, BUS: damar kesiti 1mm ye kadar, damar sayısı 25…50 | m | 50 |  | 0
39 | DEMONTAJ | KABLO Sinyal, kumanda, haberleşme, BUS: damar kesiti 1mm ye kadar, damar sayısı 51…100 | m | 50 |  | 0
40 | DEMONTAJ | KABLO AG tesisat, kanaldan, sıva altından, damar sayısı 4 e kadar kesit 10 mm2 ye kadar | m | 7000 |  | 0
41 | DEMONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 1x10 mm2 ve altı | m | 0 |  | 0
42 | DEMONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 1x16…1x50 mm2 | m | 0 |  | 0
43 | DEMONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 1x70…1x120 mm2 | m | 100 |  | 0
44 | DEMONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 1x150 mm2 ve üstü | m | 100 |  | 0
45 | DEMONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 50 mm2 ve altı | m | 100 |  | 0
46 | DEMONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 51…125 mm2 | m | 100 |  | 0
47 | DEMONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 126…250 mm2 | m | 100 |  | 0
48 | DEMONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 251…350 mm2 | m | 100 |  | 0
49 | DEMONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 351…480 mm2 | m | 100 |  | 0
50 | DEMONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 481 mm2 nin üstü | m | 100 |  | 0
51 | DEMONTAJ | KABLO, OG 35KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 50 mm2 ve altı | m | 50 |  | 0
52 | DEMONTAJ | KABLO, OG 35KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 51…285 mm2 | m | 200 |  | 0
53 | DEMONTAJ | KABLO, OG 35KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 286 mm2 nin üstü | m | 200 |  | 0
54 | DEMONTAJ | OTOMAT, monofaze, her türlü | Adet | 100 |  | 0
55 | DEMONTAJ | OTOMAT, trifaze, her türlü | Adet | 50 |  | 0
56 | DEMONTAJ | PRİZ, monofaze, her türlü, sıva üstü, sıva altı | Adet | 20 |  | 0
57 | DEMONTAJ | PRİZ, trifaze, her türlü, sıva üstü, sıva altı | Adet | 20 |  | 0
58 | DEMONTAJ | Acil çıkış armatürleri, yön levhaları ve acil aydınlatma | Adet | 100 |  | 0
59 | DEMONTAJ | Giriş kontrol sistemleri, yangın dedektörü, siren, buton vb. ekipmanlar | Adet | 0 |  | 0
60 | DEMONTAJ | Rack kabin | Adet | 0 |  | 0
61 | DEMONTAJ | POE switch, UTP patch panel, FIBER patch panel, muhtelif konvertörler | Adet | 1 |  | 0
62 | DEMONTAJ | CCTV Hareketli , Sabit kameralar ve kayıt cihazları | Adet | 25 |  | 0
63 | İMALAT | Her türlü köşebent, sac kesilmesi, kaynatılması, boyanması | KG | 350 |  | 0
64 | MONTAJ | ANAHTAR aydınlatma, her türlü | Adet | 100 |  | 0
65 | MONTAJ | PRİZ, monofaze, her türlü, sıva üstü, sıva altı | Adet | 300 |  | 0
66 | MONTAJ | PRİZ, trifaze, her türlü, sıva üstü, sıva altı | Adet | 150 |  | 0
67 | MONTAJ | ARMATÜR projektör, her türlü tip | Adet | 100 |  | 0
68 | MONTAJ | ARMATÜR Fluoresan 120cm, 1-2-3 ampullü her türlü tip | Adet | 10 |  | 0
69 | MONTAJ | ARMATÜR fluoresan 60*60cm sıva üstü, asma tavan, her türlü | Adet | 100 |  | 0
70 | MONTAJ | ARMATÜR Fluoresan kompakt, her türlü | Adet | 150 |  | 0
71 | MONTAJ | BORU 0…20mm Ø Alüminyum | m | 410 |  | 0
72 | MONTAJ | BORU 22…50mm Ø Alüminyum | m | 800 |  | 0
73 | MONTAJ | BORU Plastik 120mm | m | 300 |  | 0
74 | MONTAJ | BORU Plastik Spiral 20mm | m | 550 |  | 0
75 | MONTAJ | BORU Plastik Spiral 30mm | m | 275 |  | 0
76 | MONTAJ | BORU Plastik Spiral 40mm | m | 250 |  | 0
77 | MONTAJ | BUAT aydınlatma, her türlü | Adet | 175 |  | 0
78 | MONTAJ | BUSBAR, aydınlatma, 25A-63A, tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
79 | MONTAJ | BUSBAR, aydınlatma, 40A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
80 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 1000A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
81 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 100A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
82 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 1600A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
83 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 160A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
84 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 2500A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
85 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 250A-400A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
86 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 315A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
87 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 400A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
88 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 500A-800A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
89 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 630A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
90 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 63A -160Atüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
91 | MONTAJ | BUSBAR, kuvvet 800A tüm taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluk gibi sayılır | m | 0 |  | 0
92 | MONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluktan sayılır, kapak dahil, 100mm | m | 1700 |  | 0
93 | MONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluktan sayılır, kapak dahil, 150mm | m | 100 |  | 0
94 | MONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluktan sayılır, kapak dahil, 200mm | m | 400 |  | 0
95 | MONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluktan sayılır, kapak dahil, 300mm | m | 0 |  | 0
96 | MONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluktan sayılır, kapak dahil, 400mm | m | 50 |  | 0
97 | MONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluktan sayılır, kapak dahil, 500mm | m | 0 |  | 0
98 | MONTAJ | KANAL, galvanizli çelik ağır hizmet, taşıyıcı, ek ve dönüş parçaları uzunluktan sayılır, kapak dahil, 50mm | m | 1800 |  | 0
99 | MONTAJ | KANAL, plastik, 100…150mm | m | 1200 |  | 0
100 | MONTAJ | KANAL, plastik, 50…100mm | m | 10 |  | 0
101 | MONTAJ | KANAL, plastik, 50mm ye kadar | m | 50 |  | 0
102 | MONTAJ | KABLO Fiber | m | 500 |  | 0
103 | MONTAJ | KABLO RG 58 RF | m | 0 |  | 0
104 | MONTAJ | KABLO Sinyal, kumanda, haberleşme, BUS: damar kesiti 1mm ye kadar, damar sayısı 10 ve altı | m | 25000 |  | 0
105 | MONTAJ | KABLO Sinyal, kumanda, haberleşme, BUS: damar kesiti 1mm ye kadar, damar sayısı 11..24 | m | 4000 |  | 0
106 | MONTAJ | KABLO Sinyal, kumanda, haberleşme, BUS: damar kesiti 1mm ye kadar, damar sayısı 25…50 | m | 0 |  | 0
107 | MONTAJ | KABLO Sinyal, kumanda, haberleşme, BUS: damar kesiti 1mm ye kadar, damar sayısı 51…100 | m | 0 |  | 0
108 | MONTAJ | KABLO AG tesisat, kanala, sıva altına, sıva üstüne damar sayısı 5 e kadar kesit 10 mm2 ye kadar | m | 6200 |  | 0
109 | MONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 1x10 mm2 ve altı | m | 0 |  | 0
110 | MONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 1x16…1x50 mm2 | m | 0 |  | 0
111 | MONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 1x70...1x120 mm2 | m | 250 |  | 0
112 | MONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 1x150 mm2 ve üstü | m | 0 |  | 0
113 | MONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 50 mm2 ve altı | m | 500 |  | 0
114 | MONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 51…125 mm2 | m | 1000 |  | 0
115 | MONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 126…250 mm2 | m | 500 |  | 0
116 | MONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 251…350 mm2 | m | 100 |  | 0
117 | MONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 351…480 mm2 | m | 0 |  | 0
118 | MONTAJ | KABLO, AG kuvvet, 1KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, çok damarlı, toplam iletken kesiti 481 mm2 nin üstü | m | 0 |  | 0
119 | MONTAJ | TOPRAKLAMA kablosu izoleli, izolesiz ,1x10 mm2 ve altı | m | 1000 |  | 0
120 | MONTAJ | TOPRAKLAMA kablosu izolesiz , 1x16…1x50 mm2 | m | 1750 |  | 0
121 | MONTAJ | TOPRAKLAMA kablosu izolesiz , 1x70...1x120 mm2 | m | 32500 |  | 0
122 | MONTAJ | TOPRAKLAMA kablosu izolesiz , 1x150 mm2 ve üstü | m | 300 |  | 0
123 | MONTAJ | KABLO, OG 35KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 50 mm2 ve altı | m | 150 |  | 0
124 | MONTAJ | KABLO, OG 35KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 51…285 mm2 | m | 200 |  | 0
125 | MONTAJ | KABLO, OG 35KV a kadar, her türlü yalıtkanlı, 286 mm2 nin üstü | m | 210 |  | 0
126 | MONTAJ | FİBER SONLANDIRMA, per başına | Adet | 0 |  | 0
127 | MONTAJ | KABLO BAŞLIĞI, OG kablo, 35KV a kadar, her türlü yalıtkanlı kesit 1x50mm2 ve altı | Adet | 0 |  | 0
128 | MONTAJ | KABLO BAŞLIĞI, OG kablo, 35KV a kadar, her türlü yalıtkanlı kesit 1x70…1x120 mm2 | Adet | 0 |  | 0
129 | MONTAJ | KABLO BAŞLIĞI, OG kablo, 35KV a kadar, her türlü yalıtkanlı kesit 1x150mm2 ve üstü | Adet | 0 |  | 0
130 | MONTAJ | KABLO EKİ, OG, 35KV a kadar, 1x50 mm2 ve altı | Adet | 0 |  | 0
131 | MONTAJ | KABLO EKİ, OG, 35KV a kadar, 1x70….1x120mm2 | Adet | 0 |  | 0
132 | MONTAJ | KABLO EKİ, OG, 35KV a kadar, 1x150 mm2 ve üstü | Adet | 0 |  | 0
133 | MONTAJ | OTOMAT, monofaze, her türlü | Adet | 75 |  | 0
134 | MONTAJ | OTOMAT, trifaze, her türlü | Adet | 30 |  | 0
135 | MONTAJ | TMŞ, 125 A ve altı | Adet | 0 |  | 0
136 | MONTAJ | TMŞ, 160...630 A | Adet | 0 |  | 0
137 | MONTAJ | TMŞ, 630 A in üstü | Adet | 0 |  | 0
138 | MONTAJ | PANO, sac, plastik, döküm, kullanım amacı:her türlü, montaj şekli:zemine, duvara, kolona | m3 | 10 |  | 0
139 | MONTAJ | GALVANİZLİ PROJEKTÖR DİREĞİ, Boy 12 m ve altı | Adet | 0 |  | 0
140 | MONTAJ | GALVANİZLİ PROJEKTÖR DİREĞİ, Boy 13…20 m | Adet | 0 |  | 0
141 | MONTAJ | TOPRAKLAMA KAZIĞI, 5 m topraklama iletkeniye beraber montajı (kazı ve bağlantılar dahil) | takım | 0 |  | 0
142 | MONTAJ | TOPRAKLAMA LEVHASI, 5 m topraklama iletkeniye beraber montajı (kazı ve bağlantılar dahil) | takım | 0 |  | 0
143 | MONTAJ | Acil çıkış armatürleri, yön levhaları ve acil aydınlatma | Adet | 75 |  | 0
144 | MONTAJ | Giriş kontrol sistemleri, yangın dedektörü, siren, buton vb. ekipmanlar | Adet | 0 |  | 0
145 | MONTAJ | Rack kabin | Adet | 0 |  | 0
146 | MONTAJ | POE switch, UTP patch panel, FIBER patch panel, muhtelif konvertörler | Adet | 2 |  | 0
147 | MONTAJ | CCTV Hareketli , Sabit kameralar ve kayıt cihazları | Adet | 22 |  | 0
GENEL TOPLAM | [5 empty] | 0