## İCMAL
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. KONYA ŞEKER FABRİKASI
2020-05-21
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ
BAKIM&ONARIM VE ARIZA İŞLERİ GENEL İCMALİ
POZ NO |  | AÇIKLAMA | TOPLAM TUTAR (TL)
| B-0 | BAKIM İŞLERİ TOPLAM TUTAR | 0
| Y-0 | BAKIM AŞAMASINDA İHTİYAÇ MALZEME TOPLAM TUTAR | 0
| TOPLAM YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ İŞLERİ |  | 0

## Bakım Malzeme Listesi
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. KONYA ŞEKER FABRİKASI | [5 empty] | TARİH : | 2020-05-21
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ BAKIM&ONARIM VE ARIZA İŞLERİ BAKIM YAPILACAK MALZEME LİSTESİ | [5 empty] | REF. :
Poz No: | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MARKA | BR. | TOPLAM MİKTAR | PARA BR. | BİR YILLIK BAKIM BİRİM FİYATI (YILDA İKİ KERE BAKIM, DÖRT KERE KONTROL İÇİN) | BAKIM TOPLAM FİYAT (TL)
B-1 | 1 Yıllık Bakım Süresince İşletmede İstihdam Edilecek Personel | - | Ad | 12 | TL |  | 0
B-2 | Alvis Grafik İzleme Yazılım ve Bilgisayarı | LST | Ad | 2 | TL |  | 0
B-3 | İnteraktif Adresli Modüler Yangın Kontrol Paneli, 4 Loop, LCD Ekran, 24V / 6A Güç Kaynağı, Türkçe Panel Yazılımı | LST | Ad | 20 | TL |  | 0
B-4 | İnteraktif Adresli Modüler Yangın Tekrarlama Paneli | LST | Ad | 1 | TL |  | 0
B-5 | Interaktif Kombine Optik Duman ve Sabit Sıcaklık Dedektörü ve İzolatör İle Birlikte | LST | Ad | 75 | TL |  | 0
B-6 | Interaktif Optik Duman Dedektörü ve İzolatör İle Birlikte | LST | Ad | 537 | TL |  | 0
B-7 | Interaktif Isı Dedektörü ve İzolatör İle Birlikte | LST | Ad | 478 | TL |  | 0
B-8 | Lineer Beam Dedektör | LST | Ad | 22 | TL |  | 0
B-9 | Interaktif Adresli Resetlenebilir Yangın Alarm Butonu (IP 65) | LST | Ad | 204 | TL |  | 0
B-10 | Interaktif Siren Kontrol Modülü, Programlanabilir 1 Çıkış, İzolatör İle Birlikte | LST | Ad | 63 | TL |  | 0
B-11 | Adresli Flaşör ve Siren (Sıva Üstü) | LST | Ad | 523 | TL |  | 0
B-12 | 220V Beslemeli Siren (Sıva Üstü) | LST | Ad | 1 | TL |  | 0
B-13 | Paralel İhbar Ledi | LST | Ad | 1 | TL |  | 0
B-14 | 24 V 5 A Güç Kaynağı | LST | Ad | 62 | TL |  | 0
B-15 | Bakımsız Tip Akü 12V 12 Ah | LST | Ad | 166 | TL |  | 0
B-16 | İzleme Modülü | LST | Ad | 22 | TL |  | 0
GENEL TOPLAM | [5 empty] | TOPLAM : | 0

## Bkm .Aşa. İhtç. Malz. Listesi
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. KONYA ŞEKER FABRİKASI | [7 empty] | TARİH : | 2020-05-21
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ BAKIM&ONARIM VE ARIZA İŞLERİ BAKIM ESNASINDA KULLANILABİLECEK MALZEME LİSTESİ | [7 empty] | REF. :
Poz No: | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MARKA | BR. | TOPLAM MİKTAR | PARA BR. | MALZEME BR. FİYAT (TL) | MALZEME TOPLAM FİYAT (TL) | MONTAJ+ GEN. GID. KAR BİRİM FİYAT (TL) | MONTAJ+ GEN. GID. KAR TOPLAM FİYAT (TL)
Y-1 | İnteraktif Adresli Modüler Yangın Kontrol Paneli, 2 Loop, LCD Ekran, 24V / 6A Güç Kaynağı, Türkçe Panel Yazılımı | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-2 | İnteraktif Adresli Modüler Yangın Kontrol Panel Ana Kartı | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-3 | İnteraktif Adresli Modüler Yangın Kontrol Panel Güç Kartı | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-4 | İnteraktif Adresli Modüler Yangın Kontrol Panel 1 Loop Kartı | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-5 | İnteraktif Adresli Modüler Yangın Kontrol Panel Network Kartı | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-6 | İnteraktif Adresli Modüler Yangın Kontrol Panel Ekran ve Tuş Takımı | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-7 | İnteraktif Adresli Modüler Yangın Tekrarlama Paneli | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-8 | Interaktif Kombine Optik Duman ve Sabit Sıcaklık Dedektörü ve İzolatör İle Birlikte | LST | Ad | 4 | TL |  | 0 |  | 0
Y-9 | Interaktif Optik Duman Dedektörü ve İzolatör İle Birlikte | LST | Ad | 30 | TL |  | 0 |  | 0
Y-10 | Interaktif Isı Dedektörü ve İzolatör İle Birlikte | LST | Ad | 30 | TL |  | 0 |  | 0
Y-11 | Beam Dedektör | LST | Ad | 2 | TL |  | 0 |  | 0
Y-12 | Hat Tipi (Kablo tipi) Sıcaklık Dedektörü (65 °C) | LST | Mt | 25 | TL |  | 0 |  | 0
Y-13 | Analog adresli LPG (bütan+propan) dedektörü, | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-14 | Interaktif Adresli Resetlenebilir Yangın Alarm Butonu (IP 65) | LST | Ad | 20 | TL |  | 0 |  | 0
Y-15 | Interaktif Siren Kontrol Modülü, Programlanabilir 1 Çıkış, İzolatör İle Birlikte | LST | Ad | 10 | TL |  | 0 |  | 0
Y-16 | Flaşör ve Siren (Sıva Üstü) | LST | Ad | 20 | TL |  | 0 |  | 0
Y-17 | Kablo Bağlantı kutusu | OBO-HENSEL-TPLAST | Ad | 20 | TL |  | 0 |  | 0
Y-18 | Paralel İhbar Ledi | LST | Ad | 5 | TL |  | 0 |  | 0
Y-19 | 24 V 5 A Güç Kaynağı | LST | Ad | 5 | TL |  | 0 |  | 0
Y-20 | Bakımsız Tip Akü 12V 12 Ah | LST | Ad | 10 | TL |  | 0 |  | 0
Y-21 | 2 Girişli İzleme Modülü | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-22 | 10 Girişli İzleme Modülü | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-23 | 6 Çıkışlı Kontrol Modülü | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-24 | 1 Çıkışlı Kontrol Modülü | LST | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-25 | 8 Core SM F/O KABLO | HCS-DRAKA-ETK-LEGRAND-CORNİNG | Mt | 100 | TL |  | 0 |  | 0
Y-26 | Fiberoptik patch panel 8 porte SC dublex adaptörlü pigtail,Adaptör,ek kaset ve koruyucu dahil dolu set | HCS-DRAKA-ETK-BİRTAŞ-LEGRAND-CORNİNG-2M | Ad | 1 | TL |  | 0 |  | 0
Y-27 | Fiberoptik Fusion Sonlandırma ve Test | Muhtelif | Ad | 4 | TL |  | 0 |  | 0
Y-28 | 2x2x2,5+2,5 JY(st)Y YAS Haberleşme Kablosu | 2M-HES-NEXSANS-PRISMIAN-BIRTAŞ | Mt | 250 | TL |  | 0 |  | 0
Y-29 | 1x2x1+0,8 J-H(st) H FE180 Yangın Alarm Kablosu | 2M-HES-NEXSANS-PRISMIAN-BIRTAŞ | Mt | 250 | TL |  | 0 |  | 0
Y-30 | 2x1,5mm LSOH FE180 Korna/Flaşör Kablosu | 2M-HES-NEXSANS-PRISMIAN-BIRTAŞ | Mt | 250 | TL |  | 0 |  | 0
Y-31 | Ø 32 Polietilen Spiral Boru ve Birleştirme Malzemeleri (Spiral Geçmeli Rekor Dahil Haloje-free) | Inset-Mutlusan-Canlar | Mt | 250 | TL |  | 0 |  | 0
GENEL TOPLAM | [5 empty] | TOPLAM : | 0 | TOPLAM : | 0