## Sayfa1
| PAN-GEV TARIM VE HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. KARAPINAR BULGUR TESİSİ KUVVETLİ AKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ | PAN-GEV A.Ş.
S.NO | MALZEME CİNSİ | ÜRETİCİ FİRMA VE TİPİ
1 | TRANSFORMATÖR | AREVA
SIEMENS
BEST
ABB
2 | MONOBLOK DAĞITIM VE TRAFO BİNALARI | ELKO
ELİMSAN
AYSAN
ELTES
2 | OG HÜCRE | SCHNEIDER
SIEMENS
ABB
ORMAZABAL
3 | OG KABLO | HES
NEXANS
PRYSMIAN
4 | OG BAŞLIK VE EK ELEMANI | 3M
RAYCHEM
5 | REDRESÖR | GEMTA
GEPA
İNFORM
6 | JENERATÖR | CATERPILLAR
MTU
FG WILSON
MITSUBISHI
7 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | SCHNEIDER-APC
SOCOMEC
EMERSON-MASTERGUARD
LEGRAND-INFORM
8 | SCADA SİSTEMİ, SENKRONİZASYON VE RÖLE | 4A-SEL
SCHNEIDER
SIEMENS
ABB
9 | ZAYIF AKIM VE OTOMASYON KABLOLARI | 2M
BİRTAŞ
HES
NEXANS
PRYSMIAN
10 | AG PANO VE TABLO | SCHNEIDER (PRISMA)
SIEMENS (SIVACON)
ABB (ARTU)
EAE (PANEL MASTER)
LEGRAND (XL3)
10 | KOMPANZASYON | SCHNEIDER
SIEMENS
ABB
MANGOLDT
11 | AG KABLO | HES
NEXANS
PRYSMIAN
12 | AG BUSBAR | EAE
ZUCCHINI
SIEMENS
13 | AG ŞALT EKİPMANI | SCHNEIDER
SIEMENS
ABB
LEGRAND
14 | HIZ KONTROL CİHAZLARI/SÜRÜCÜLER | ABB
15 | YUMUŞAK YOLVERİCİLER | SCHNEIDER
SIEMENS
ABB
16 | ÖLÇÜ VE GÖSTERGE EKİPMANLARI | ALCE
ECS
SCHNEIDER
SIEMENS
ABB
SEL
OMRON
ENTES
17 | ANAHTAR VE PRİZ EKİPMANI | LEGRAND
BERKER
SCHNEIDER
18 | İÇ YILDIRIMLIK VE AŞIRI GERİLİM KORUMA (SURGE ARRESTOR) | OBO BETERMAN
PHOENIX CONTACT
DEHN
ASCO
19 | AYDINLATMA VE ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ | PHILIPS
SITECO
ARLIGHT
EAE
GE
CEMDAĞ
LG
20 | AYDINLATMA OTOMASYONU | HELVAR
ILIGHT
SIEMENS
SCHNEIDER
HONEYWELL
EAE
21 | HAREKET SENSÖRLERİ | STEINEL
LEGRAND
22 | BUAT VE PRİZ KUTULARI | SCHNEIDER
LEGRAND
T PLAST
OBO BETERMAN
HENSEL
23 | PLASTİK KABLO KANALI | SCHNEIDER
LEGRAND
24 | DÖŞEME ALTI KANAL, ÇIKIŞ KUTULARI VE AKSESUARLARI | EAE
OBO BETERMAN
LEGRAND
25 | KABLO RAFI | EAE
ZUCCİNİ
OBO BETERMAN
26 | PVC VE HALOGEN FREE BORU | PANPLAST
MUTLUSAN
FIRAT
INSET
27 | KONTAKTÖR VE MOTOR YOLVERİCİ | SCHNEIDER
SIEMENS
ABB
28 | TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA | DEHN
FURSE
RADSAN
AMPER
29 | YAPISAL KABLOLAMA ÜRÜNLERİ | HCS
AMP
SYSTIMAX
BİRTAŞ
DRAKA
ETK
LEGRAND
CORNING
2M
30 | IP TELEFON SANTRALİ VE SETLERİ | CISCO
ALCATEL-LUCENT
AVAYA
31 | TELEFON KUTULARI | KRONE
T PLAST
KEPKEP
32 | BAKIR VE FİBER İLETİŞİM KABLOLARI | HCS
AMP
SYSTIMAX
BİRTAŞ
DRAKA
ETK
LEGRAND
CORNING
2M
33 | YANGIN İHBAR EKİPMANI | PANASONIC
BOSCH
ESSER
UTC (EDWARDS)
SIEMENS (CERBERUS)
34 | CO ALGILAMA EKİPMANI | SIEMENS
GMI
OGGIONI
UTC (EDWARDS)
35 | SESLENDİRME EKİPMANI | BOSCH
UTC (EDWARDS)
TOA
36 | CCTV EKİPMANI | AXIS
CISCO
PELCO
PANASONIC
37 | BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ | DELL
ASUS
HP
LENOVO
38 | TV SİSTEMİ | SKYTECH
NEXT
GOLDMASTER
ATLANTA
39 | DATA AKTİF EKİPMANLARI | CISCO
HP
40 | VIDEO WALL SİSTEMİ | SAMSUNG
LG
PANASONIC
BARCO
MITSUBISHI
41 | KARTLI GEÇİŞ EKİPMANI | UTC-LENEL
HONEYWELL
TYCO SENSORMATIC
SIEMENS
42 | GÜÇ KAYNAĞI (24 VDC) | SIEMENS
SCHNEIDER
ABB
43 | TİMER | SIEMENS
SCHNEIDER
ABB
44 | KONTROL SWITCH, PUSH BUTON | SIEMENS
SCHNEIDER
ABB
45 | PLC PANOSU KLEMENS GRUBU | WIEDMULLER
PHONEIX CONTACT
WAGO
46 | ACİL STOP BUTONU | SIEMENS
SCHNEIDER
ABB
47 | SWITCH/SENSÖR | SICK
IFM
48 | PLC, I/O KARTI | SIEMENS (S7300, S7400, S71200, S71500)
49 | SICAKLIK/SEVİYE/BASINÇ TRANSMİTTERİ | SIEMENS
ABB
E+H
50 | DEBİMETRE | SIEMENS
ABB
E+H
51 | LOADCELL/İNDİKATÖR | ESIT
52 | HMI PANEL | SIEMENS (WINCC FLEXIBLE)
53 | HABERLEŞME PROTOKOLLERİ | PROFINET
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
HART
MODBUS-TCP
54 | PLC SCADA SİSTEMİ/PC PANEL | SIEMENS (WINCC)