- Sözleşme Birim Fiyat Tariflerinde ve keşifte bulunan ;

| ÖBF-3.501.012 | Konferans Salonu - 8 Mm Extra Clear Emaye Boyalı (Temperli Cam) +(4+0,76+4) Clear (Lamine Cam) +Alt Konstrüksiyon |
| --- | --- |
| ÖBF-3.501.013 | Dış Cephe - 8 Mm Extra Clear Emaye Boyalı (Temperli Cam)+(4+0,76+4) Clear (Lamine Cam) +Alt Konstrüksiyon (Düz-Kırıklı) |
| ÖBF-3.501.014 | Dış Cephe - 8 Mm Extra Clear Emaye Boyalı (Temperli Cam)+(4+0,76+4) Clear (Lamine Cam) +Alt Konstrüksiyon (Bombeli) |

Pozlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

| ÖBF-3.501.012 | KONFERANS SALONU - 4+0,76+4 EXTRA CLEAR EMAYE BOYALI (TEMPERLİ CAM) +ALT KONSTRÜKSİYON |
| --- | --- |
| ÖBF-3.501.013 | DIŞ CEPHE - 4+0,76+4 EXTRA CLEAR EMAYE BOYALI (TEMPERLİ CAM) +ALT KONSTRÜKSİYON (DÜZ-KIRIKLI) |
| ÖBF-3.501.014 | 4+0,76+4 EXTRA CLEAR EMAYE BOYALI (TEMPERLİ CAM) +ALT KONSTRÜKSİYON (BOMBELİ) |

- Konferans Salonu 4+0,76+4 Extra Clear Emaye Boyalı Cam cephe görünüşleri eklenmiştir.