## Sayfa1
SIRA | AÇIKLAMA | MARKA | REFERANS | MİKTAR | B.FİYAT -TL | TOPLAM FİYAT-TL
KUYU PANOLARI MALZEME (8 KUYU İÇİN)
1 | CP SNT 120W 24V 5A GUC KAYNAGI | WEIDMULLER | 8708670000 | 8
2 | 105U-1 TELEMETRİ | ELPRO |  | 8
3 | CFD890EL ANTEN | ELPRO |  | 8
4 | BNC Connector / M-F | WEIDMULLER | 8947820000 | 8
5 | SP12V 12Ah Kuru Tip Akü | SUNLİGHT |  | 8
6 | RCL424730 ROLE | WEIDMULLER | 4058630000 | 16
7 | SRC 2CO ROLE SOKETI | WEIDMULLER | 8690830000 | 16
8 | RCM570024 ROLE | WEIDMULLER | 8690200000 | 40
9 | SCM 4CO ROLE SOKETI | WEIDMULLER | 8690900000 | 40
10 | 6A; 1 FAZLI; 70 mm; ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA; 6kA; C TİPİ; YAVAŞ KARAKTERLİ | SIEMENS | 5SL6106-7 | 16
11 | WSI 6 CAM SIGORTALI KLEMENS | WEIDMULLER | 1011000000 | 8
12 | Hairici Tip Pano 1600x400x600 | TEMPA |  | 8
13 | PANO İÇİ KABLAJ MALZEMESİ VE KABLAJ |  |  | 8
14 | ANTEN DİREĞİ |  |  | 8
DEPO PANO MALZEME
1 | CP SNT 120W 24V 5A GUC KAYNAGI | WEIDMULLER | 8708670000 | 1
2 | 105U-4 TELEMETRİ | ELPRO |  | 1
3 | 105S-11 TELEMETRİ | ELPRO |  | 1
3 | CFD890EL ANTEN | ELPRO |  | 1
4 | CC20 BNC SME ANTEN KABLOSU | ELPRO |  | 1
5 | BNC Connector / M-F | WEIDMULLER | 8947820000 | 1
6 | SP12V 12Ah Kuru Tip Akü | SUNLİGHT |  | 1
7 | RCM570024 ROLE | WEIDMULLER | 8690200000 | 32
8 | SCM 4CO ROLE SOKETI | WEIDMULLER | 8690900000 | 32
9 | S7-200 CPU 14DI / 10DQ | SIEMENS | 6ES7214-1AA23-0XB0 | 1
9 | S7-200 EM-221 16DI MODUL | SIEMENS | 6ES7221-1BH22-0XA0 | 1
10 | 6A; 1 FAZLI; 70 mm; ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA; 6kA; C TİPİ; YAVAŞ KARAKTERLİ | SIEMENS | 5SL6106-7 | 2
11 | WSI 6 CAM SIGORTALI KLEMENS | WEIDMULLER | 1011000000 | 3
12 | 3SB3 METAL SERİ 22mm, KOMPLE SİNYAL LAMBASI, 24V AC/DC LED'Lİ, SOKET VE KAİDE, YEŞİL | SIEMENS | 3SB3644-6BA40 | 9
13 | 3SB3 METAL SERİ 22mm, KOMPLE SİNYAL LAMBASI, 24V AC/DC LED'Lİ, SOKET VE KAİDE, KIRMIZI | SIEMENS | 3SB3644-6BA20 | 8
14 | 3SB3 METAL SERİ 22mm, KİLİTLİ MANDAL BUTON, YAYLI, SİYAH, 10A, 1-0-2 POZİSYONLU, 1NO+1NC | SIEMENS | 3SB3610-2EA11 | 9
15 | Hairici Tip Pano 1600x400x600 | TEMPA |  | 1
16 | PANO İÇİ KABLAJ MALZEMESİ VE KABLAJ |  |  | 1
17 | ANTEN DİREĞİ |  |  | 1
18 | SAHA MONTAJI VE DEVREYE ALMA |  |  | 1
YEKUN